## Sheet1
江南校区维修材料采购清单
序号 | 名称 | 品牌/型号 |  | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | 4孔USB | 雅芙 |  | 200个 |  |  | 质保1年
2 | 水龙头 | 常规塑料 |  | 200个
|  | 长16.5cm |  | 200个
3 | 台上洗手盆单冷水龙头 |  |  | 20个
4 | 银杉电线 | 火线 | 1.5²/100米 | 5捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 2.5²/100米 | 5捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 4²/100米 | 5捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 6²/100米 | 2捆 |  |  | 铜芯
|  | 零线 | 1.5²/100米 | 5捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 2.5²/100米 | 5捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 4²/100米 | 5捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 6²/100米 | 2捆 |  |  | 铜芯
|  | 地线 | 1.5²/100米 | 3捆 |  |  | 铜芯
|  | 火线 | 2.5²/100米 | 3捆 |  |  | 铝芯
|  | 火线 | 4²/100米 | 2捆 |  |  | 铝芯
|  | 零线 | 2.5²/100米 | 3捆 |  |  | 铝芯
|  | 零线 | 4²/100米 | 2捆 |  |  | 铝芯
|  | 火线 | 6²/100米 | 2捆 |  |  | 铝芯
5 | 交流接触器 | 德力西220v/40A |  | 5个
|  | 德力西380v/40A |  | 5个
6 | 断路器 | 德力西塑壳380V250A |  | 5个
|  | 德力西塑壳380V200A |  | 5个
|  | 德力西塑壳380V160A |  | 5个
|  | 德力西塑壳220V100A |  | 5个
|  | 德力西塑壳220V160A |  | 5个
7 | 空气开关 | 德力西1P63A |  | 10个
|  | 德力西1P125A |  | 200个
|  | 德力西1P40A |  | 20个
|  | 德力西3P63A |  | 20个
|  | 德力西2P32A |  | 50个
|  | 德力西2P50A |  | 30个
|  | 德力西2P63A |  | 30个
|  | 德力西带漏电2P32A |  | 50个
8 | 顶扇 | 美的 |  | 50台
9 | 吊扇 | 美的 |  | 50台
10 | 壁扇 | 美的 |  | 50台
11 | 十字架套筒扳手 | 18寸（17-19-21-23）带胶套 |  | 5把 |  |  | 加固款（长50cm)
12 | 不锈钢麻花钻 | 4.5mm/1盒10把 |  | 5盒
|  | 5.0mm/1盒10把 |  | 5盒
|  | 5.5mm/1盒10把 |  | 5盒
13 | T8Led灯管支架 | 佛山照明 |  | 200支
14 | 灯管 | 佛山照明 |  | 200支
15 | 自攻钉 |  |  | 10盒
16 | 时控器 | 德力西牌220V/KG316T |  | 10个
17 | 美纹纸 | 宽3mm*长50m |  | 50卷
18 | 砂纸 | 1200目 |  | 30张
19 | 花线 | 2.5²/100米 |  | 2捆
20 | 插头 | 公牛牌 |  | 20个
21 | 排插（不带线） | 公牛牌40孔 |  | 10个
22 | 冲水箱 | 节能型 |  | 50个
23 | 美工刀 | 大号 |  | 10把+配20片刀片
24 | 切割片 | 50片/盒 |  | 2盒
25 | 电工绝缘胶 | 德力西牌 |  | 各3筒/1筒10卷 |  |  | 只要红、蓝
26 | 水箱软管 | 50CM |  | 100条
27 | 铁线 | 16号 |  | 5捆
28 | 热水表垫片 | 6分 |  | 200个
29 | 空调泥 |  |  | 20包
30 | 热熔枪 |  |  | 5把+50根胶棒
31 | 吸顶灯罩+底盘 | 佛山照明23CM |  | 50套
32 | 螺口灯座 |  |  | 50个
33 | 花洒 |  |  | 200条
34 | 软管 |  |  | 200条
35 | 插头（不带线） |  |  | 20个
36 | 插排20孔 |  |  | 10个
37 | 花线 | 100米 |  | 2捆
38 | 电笔 | 德力西 |  | 2盒/1盒20支
39 | 胶塞 | 8MM/500粒 |  | 10盒
40 | 玻璃胶 | 透明 |  | 5支
41 | 水泥钉 | 长30MM |  | 5盒
|  | 长40MM |  | 5盒
42 | 塑料明装电箱盒子 | 1位 |  | 5个
|  | 3位 |  | 5个
|  | 4位 |  | 5个
|  | 6位 |  | 5个
43 | 方形钻头 | 6号 |  | 5把
|  | 8号 |  | 5把
|  | 10号 |  | 5把
44 | 射钉 | 2CM |  | 5盒
|  | 3CM |  | 5盒
45 | 强磁套筒披头 | 8mm |  | 5支
46 | 内六角扳手套装 | 9件套 |  | 3套
47 | 泡沫胶 | 宽2CM |  | 50卷
48 | 下水管 |  |  | 50根
49 | 电圆锯 | 博世GKS1409（7寸）手持式 |  | 1台
50 | 吊顶灯嵌入式40W | 佛山照明600X600mm |  | 50个
51 | 钢锯条 |  |  | 50条
52 | 角磨机木工锯片 |  |  | 5片
53 | 拉线开关 |  |  | 100个
54 | LED吸顶灯芯 | 24W/免接线，带吸磁 |  | 100个
55 | LED吸顶灯芯 | 64W/免接线，带吸磁 |  | 10个
56 | 电钻钻头三角钻 | 4mm/5mm/6mm |  | 各3盒/十只装
57 | 焊条 | 2.5 |  | 1公斤/约60根
58 | 节能灯 | 螺口8W |  | 200个
59 | 生料带 |  |  | 100卷
60 | 一位开关 |  |  | 20个
61 | 二位开关 |  |  | 20个
明阳校区公物维护工具采购清单
序号 | 名称 | 品牌型号规格 |  |  | 数量 | 价格/元 | 合计/元 | 备注
1 | PVC-U排污管 | 广西五一 | PVC-U排污管dn50*2.0 |  | 5条
2 | PVC-U弯头 |  | PVC-U弯头50*90° |  | 10条
3 | PVC-U排水胶粘剂 |  | PVC-U排水胶粘剂100克 |  | 3罐
4 | BV电线 | 桂林国际 | BV单芯铜芯1.5平方100米（红） |  | 3卷
|  |  | BV单芯铜芯1.5平方100米（蓝） |  | 3卷
|  |  | BLV单芯铝芯2.5平方100米（红） |  | 3卷
|  |  | BLV单芯铝芯2.5平方100米（蓝） |  | 3卷
|  |  | BV单芯铜芯2.5平方100米（红） |  | 2卷
|  |  | BV单芯铜芯2.5平方100米（蓝） |  | 2卷
|  |  | BV单芯铜芯4平方100米（红） |  | 1卷
|  |  | BV单芯铜芯4平方100米（蓝） |  | 1卷
|  |  | BLV单芯铝芯4平方100米（红） |  | 1卷
|  |  | BLV单芯铝芯4平方100米（蓝） |  | 1卷
|  |  | BV单芯铜芯6平方100米（红） |  | 1卷
|  |  | BV单芯铜芯6平方100米（蓝） |  | 1卷
|  |  | BLV单芯铝芯6平方100米（红） |  | 1卷
|  |  | BLV单芯铝芯6平方100米（蓝） |  | 1卷
5 | 德力西电锤 | 德力西 | 无刷电锤+无刷角磨+无刷电钻三合一套装7.5Ah两电一充配套工具 |  | 2台
6 | USB插座 | 加斯顿格林 | 加斯顿格林 Gaston gerin 86暗装220V转5V3A4孔 质保5年 |  | 250只 |  |  | 加急
7 | USB插座 |  | 加斯顿格林 Gaston gerin 86明装220V转5V3A4孔 质保5年 |  | 250只 |  |  | 加急
8 | PVC电气绝缘胶带 | 正泰 | 黑色10M |  | 30卷
|  |  | 红色10M |  | 30卷
|  |  | 蓝色10M |  | 30卷
9 | 纤维皮卷尺 | 德力西 | 50m |  | 1把
10 | 钢锯弓 | 德力西 | 经典款锯条31cm 锯长46cm配送11根锯条 |  | 5把
11 | 钢卷尺 | 得力 | 3M钢卷尺 |  | 5把
|  |  | 5M钢卷尺 |  | 5把
12 | 斗车轴承 |  | 内径30mm外径62mm厚度16mm |  | 20个
13 | 斗车配件 |  | 螺母内径2.6cm外径3.4cm |  | 20个
|  |  | 垫片内径3cm外径4.5cm |  | 20个
|  |  | 销钉6.5cm |  | 20个

## Sheet2
广西电子高级技工学校2022年秋季学期维修材料采购清单
序号 | 校区 | 名称 | 品牌/型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | 江南校区 | 4孔USB | 雅芙 |  | 200 | 个 |  |  | 质保1年
2 |  | 水龙头 | 常规塑料 |  | 200 | 个
|  |  | 长16.5cm |  | 200 | 个
3 |  | 台上洗手盆单冷水龙头 | 长110mm*高175mm |  | 20 | 个
4 |  | 银杉电线 | 火线 | 1.5²/100米 | 5 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  |  | 2.5²/100米 | 5 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  |  | 4²/100米 | 5 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  |  | 6²/100米 | 2 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 零线 | 1.5²/100米 | 5 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  |  | 2.5²/100米 | 5 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  |  | 4²/100米 | 5 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  |  | 6²/100米 | 2 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 地线 | 1.5²/100米 | 3 | 捆 |  |  | 铜芯
|  |  | 火线 | 2.5²/100米 | 3 | 捆 |  |  | 铝芯
|  |  | 火线 | 4²/100米 | 2 | 捆 |  |  | 铝芯
|  |  | 零线 | 2.5²/100米 | 3 | 捆 |  |  | 铝芯
|  |  | 零线 | 4²/100米 | 2 | 捆 |  |  | 铝芯
|  |  | 火线 | 6²/100米 | 2 | 捆 |  |  | 铝芯
5 |  | 交流接触器 | 德力西220v/40A |  | 5 | 个
|  |  | 德力西380v/40A |  | 5 | 个
6 |  | 断路器 | 德力西塑壳380V250A |  | 5 | 个
|  |  | 德力西塑壳380V200A |  | 5 | 个
|  |  | 德力西塑壳380V160A |  | 5 | 个
|  |  | 德力西塑壳220V100A |  | 5 | 个
|  |  | 德力西塑壳220V160A |  | 5 | 个
7 |  | 空气开关 | 德力西1P63A |  | 10 | 个
|  |  | 德力西1P125A |  | 200 | 个
|  |  | 德力西1P40A |  | 20 | 个
|  |  | 德力西3P63A |  | 20 | 个
|  |  | 德力西2P32A |  | 50 | 个
|  |  | 德力西2P50A |  | 30 | 个
|  |  | 德力西2P63A |  | 30 | 个
|  |  | 德力西带漏电2P32A |  | 50 | 个
8 |  | 顶扇 | 金羚 |  | 50 | 台
9 |  | 吊扇 | 美的 |  | 50 | 台
10 |  | 壁扇 | 美的 |  | 50 | 台
11 |  | 十字架套筒扳手 | 18寸（17-19-21-23）带胶套 |  | 5 | 把 |  |  | 加固款（长50cm)
12 |  | 不锈钢麻花钻 | 4.5mm/1盒10把 |  | 5 | 盒
|  |  | 5.0mm/1盒10把 |  | 5 | 盒
|  |  | 5.5mm/1盒10把 |  | 5 | 盒
13 |  | T8Led灯管支架 | 佛山照明 |  | 200 | 支
14 |  | 灯管 | 佛山照明 |  | 200 | 支
15 |  | 自攻钉 | 3.5*20 |  | 10 | 盒
16 |  | 时控器 | 德力西牌220V/KG316T |  | 10 | 个
17 |  | 美纹纸 | 宽3mm*长50m |  | 50 | 卷
18 |  | 砂纸 | 1200目 |  | 30 | 张
19 |  | 花线 | 2.5²/100米 |  | 2 | 捆
20 |  | 插头 | 公牛牌 |  | 20 | 个
21 |  | 排插（不带线） | 公牛牌40孔 |  | 10 | 个
22 |  | 冲水箱 | 节能型 |  | 50 | 个
23 |  | 美工刀 | 大号 |  | 10 | 把 |  |  | 配20片刀片
24 |  | 切割片 | 50片/盒 |  | 2 | 盒
25 |  | 电工绝缘胶 | 德力西牌、1筒10卷 |  | 6 | 筒 |  |  | 红、蓝各3筒
26 |  | 水箱软管 | 50CM |  | 100 | 条
27 |  | 铁线 | 16号 |  | 5 | 捆
28 |  | 热水表垫片 | 6分 |  | 200 | 个
29 |  | 空调泥 | 150克 |  | 20 | 包
30 |  | 热熔枪 | 配50根胶棒 |  | 5 | 把
31 |  | 吸顶灯罩+底盘 | 佛山照明23CM |  | 50 | 套
32 |  | 螺口灯座 | 圆形通用 |  | 50 | 个
33 |  | 花洒 | 手持塑料 |  | 200 | 条
34 |  | 软管 | 不锈钢1.2米 |  | 200 | 条
35 |  | 插头（不带线） | 公牛牌 |  | 20 | 个
36 |  | 插排20孔 | 公牛牌 |  | 10 | 个
37 |  | 花线 | 100米 |  | 2 | 捆
38 |  | 电笔 | 德力西 |  | 2 | 盒 |  |  | 1盒20支
39 |  | 胶塞 | 8MM/500粒 |  | 10 | 盒
40 |  | 玻璃胶 | 透明 |  | 5 | 支
41 |  | 水泥钉 | 长30MM |  | 5 | 盒
|  |  | 长40MM |  | 5 | 盒
42 |  | 塑料明装电箱盒子 | 1位 |  | 5 | 个
|  |  | 3位 |  | 5 | 个
|  |  | 4位 |  | 5 | 个
|  |  | 6位 |  | 5 | 个
43 |  | 方形钻头 | 6号 |  | 5 | 把
|  |  | 8号 |  | 5 | 把
|  |  | 10号 |  | 5 | 把
44 |  | 射钉 | 2CM |  | 5 | 盒
|  |  | 3CM |  | 5 | 盒
45 |  | 强磁套筒披头 | 8mm |  | 5 | 支
46 |  | 内六角扳手套装 | 9件套 |  | 3 | 套
47 |  | 泡沫胶 | 宽2CM |  | 50 | 卷
48 |  | 下水管 | 60CM |  | 50 | 根
49 |  | 电圆锯 | 博世GKS1409（7寸）手持式 |  | 1 | 台
50 |  | 吊顶灯嵌入式40W | 佛山照明600X600mm |  | 50 | 个
51 |  | 钢锯条 | 常规 |  | 50 | 条
52 |  | 角磨机木工锯片 | 常规 |  | 5 | 片
53 |  | 拉线开关 | 圆形通用 |  | 100 | 个
54 |  | LED吸顶灯芯 | 24W/免接线，带吸磁 |  | 100 | 个
55 |  | LED吸顶灯芯 | 64W/免接线，带吸磁 |  | 10 | 个
56 |  | 电钻钻头三角钻 | 4mm/5mm/6mm各3盒 |  | 9 | 盒 |  |  | 十只装
57 |  | 焊条 | 2.5、约60根 |  | 1 | 公斤
58 |  | 节能灯 | 螺口8W |  | 200 | 个
59 |  | 生料带 | 常规 |  | 100 | 卷
60 |  | 一位开关 | 公牛牌 |  | 20 | 个
61 |  | 二位开关 | 公牛牌 |  | 20 | 个
62 |  | 下水器 | 通用 |  | 50 | 个
63 | 明阳校区 | PVC-U排污管 | 广西五一 | PVC-U排污管dn50*2.0 | 5 | 条
64 |  | PVC-U弯头 |  | PVC-U弯头50*90° | 10 | 条
65 |  | PVC-U排水胶粘剂 |  | PVC-U排水胶粘剂100克 | 3 | 罐
66 |  | BV电线 | 桂林国际 | BV单芯铜芯1.5平方100米（红） | 5 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯1.5平方100米（蓝） | 5 | 卷
|  |  |  | BLV单芯铝芯2.5平方100米（红） | 10 | 卷
|  |  |  | BLV单芯铝芯2.5平方100米（蓝） | 10 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯2.5平方100米（红） | 10 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯2.5平方100米（蓝） | 10 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯4平方100米（红） | 5 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯4平方100米（蓝） | 5 | 卷
|  |  |  | BLV单芯铝芯4平方100米（红） | 5 | 卷
|  |  |  | BLV单芯铝芯4平方100米（蓝） | 5 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯6平方100米（红） | 5 | 卷
|  |  |  | BV单芯铜芯6平方100米（蓝） | 5 | 卷
|  |  |  | BLV单芯铝芯6平方100米（红） | 5 | 卷
|  |  |  | BLV单芯铝芯6平方100米（蓝） | 5 | 卷
67 |  | 德力西电锤 | 德力西 | 无刷电锤+无刷角磨+无刷电钻三合一套装7.5Ah两电一充配套工具 | 2 | 台
68 |  | USB插座 | 加斯顿格林 | 加斯顿格林 Gaston gerin 86暗装220V转5V3A4孔 质保5年 | 250 | 只 |  |  | 加急
69 |  | USB插座 |  | 加斯顿格林 Gaston gerin 86明装220V转5V3A4孔 质保5年 | 250 | 只 |  |  | 加急
70 |  | PVC电气绝缘胶带 | 正泰 | 黑色10M | 30 | 卷
|  |  |  | 红色10M | 30 | 卷
|  |  |  | 蓝色10M | 30 | 卷
71 |  | 纤维皮卷尺 | 德力西 | 50m | 2 | 把
72 |  | 钢锯弓 | 德力西 | 经典款锯条31cm 锯长46cm配送11根锯条 | 5 | 把
73 |  | 钢卷尺 | 得力 | 3M钢卷尺 | 5 | 把
|  |  |  | 5M钢卷尺 | 5 | 把
74 |  | LED球灯泡 | 三雄极光 | 球型E27大螺口5W白光色温6500K LAMP光源 质保3年 | 100 | 个
|  |  |  | 柱型E27大螺口10W白光色温6500K LAMP光源 质保3年 | 100 | 个
75 |  | 警戒线 |  | 黄白100米 | 10 | 卷
76 |  | LED球灯泡底座 | 三雄极光 | E27不带底盒方灯座 | 100 | 个
77 |  | 花洒软管 |  | 1.5米铜帽加密软管 | 100 | 条
78 |  | 绝缘手套 |  | 可带电工专用防电薄款 | 5 | 副
79 |  | 安全绳 |  | 单大钩 绳长1.8米（含配件长度） | 3 | 套
80 |  | 斗车轴承 |  | 内径30mm外径62mm厚度16mm | 20 | 个
81 |  | 热熔枪 |  | 配50根胶棒 | 5 | 把
82 |  | 手电筒 | 嘉乐明 | LED铝合金多用途强光手电筒直充式 | 5 | 把
83 |  | PVC/PPR管子割刀 | 德力西 | 重型航空铝棘轮型中号开口42mm（送专用刀片） | 2 | 把
|  |  |  | 重型航空铝棘轮型大号开口63mm（送专用刀片） | 2 | 把
84 |  | 专业多功能电缆剪 | 德力西 | 6+8+10寸（25+35+60mm²)三件套 | 2 | 套
85 |  | 铁线 |  | 1.2mm约175米 | 2 | 卷
|  |  |  | 2.2mm约70米 | 2 | 卷
|  |  |  | 2.8mm约40米 | 2 | 卷
86 |  | 水泥钢钉 |  | 长25mm（碳钢材质） | 5 | 盒
|  |  |  | 长30mm（碳钢材质） | 5 | 盒
|  |  |  | 长40mm（碳钢材质） | 5 | 盒
87 |  | 斗车配件 |  | 螺母内径2.6cm外径3.4cm | 20 | 个
|  |  |  | 垫片内径3cm外径4.5cm | 20 | 个
|  |  |  | 销钉6.5cm | 20 | 个
一、合同签订期：自成交通知书发出之日起七个工作日内 二、交货期：自签订合同之日起15个自然日内供货完毕并交付使用。 三、交货地点：采购人指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期：产品质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。 2、故障响应时间：在2小时内做出响应，4小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。 4、免费安装调试、免费送货上门、免费现场培训。接到用户故障通知后，成交供应商或厂家维保人员须在3小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过12小时。 5、设备在免费质保期内，设备因损坏无法正常运行（人为或不可抗力因素除外）次数不得超过两次，设备损坏无法正常运行（人为或不可抗力因素除外）达到三次的，须无条件为采购人更换设备，所更换设备的售后服务要求不变。 6、保证设备损坏维修时间超过2天的，为采购人免费提供同类替代设备，直至设备修复。 六、其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）设计、材料、人工、运输、保管、安装调试、装修、验收、税费、保险、利润等所有费用。如有缺项后果由成交供应商自行承担； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用。 （6）报价相同按现场评委随机抽签的顺序排列。 七、总体要求： 1、中标供应商不能因为不可抗力因素外（地震、洪水、海啸等）的所有原因，拒绝供货、安装，否则我方将追究其公司及负责人的法律责任。